## 厨具
老百姓食堂设备报价单
报价单位：
报价时间：
编号 | 设备名称 | 技术参数 | 尺寸 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 原有设备名称 | 原有设备购买日期
1 | 燃气双头单尾炒灶 | 1、采用优质不锈钢板制作： 2、炉面采用1.2mm厚不锈钢板一次冲压成型；3、不锈钢板与下加钢板之间采用高级耐火板隔热； 4、炉体骨架为40×40×3.0mm国标角铁； 5、炉脚采用φ50X1.2mm不锈钢圆通包钢造脚； 6、一按式电子点火,联动独立风机；含：熄火保护装置2套，带3C标志，能耗3.5m³*2/台. | 1800*1000*800 | 1 | 台 |  |  | 燃气双头单尾炒炉1800*950*1200 | 2019-10-28
2 | 燃气一大一小炒炉 | 1、采用优质不锈钢板制作： 2、炉面采用1.2mm厚不锈钢板一次冲压成型；3、不锈钢板与下加钢板之间采用高级耐火板隔热； 4、炉体骨架为40×40×3.0mm国标角铁； 5、炉脚采用φ50X1.2mm不锈钢圆通包钢造脚； 6、一按式电子点火,联动独立风机；含：熄火保护装置1套，带3C标志，能耗3.5m³*1/台. | 2000*1000*800 | 1 | 台 |  |  | 燃气一大一小炒炉2000*1150*1200 | 2019-10-28
3 | 燃气双头大锅灶 | 1、采用优质不锈钢板制作： 2、炉面采用1.2mm厚不锈钢板一次冲压成型；3、不锈钢板与下加钢板之间采用高级耐火板隔热； 4、炉体骨架为40×40×3.0mm国标角铁； 5、炉脚采用φ50X1.2mm不锈钢圆通包钢造脚； 6、一按式电子点火,联动独立风机；含：熄火保护装置2套，带3C标志，能耗3.5m³*1/台. | 2000*1000*800 | 1 | 台 |  |  | 燃气双头单尾炒炉1800*1150*1200 | 2019-10-28
4 | 燃气双头矮仔炉 | 1、采用优质不锈钢板制作： 2、炉面采用1.2mm厚不锈钢板一次冲压成型；3、不锈钢板与下加钢板之间采用高级耐火板隔热； 4、炉体骨架为40×40×3.0mm国标角铁； 5、炉脚采用φ50X1.2mm不锈钢圆通包钢造脚； 6、含：熄火保护装置2套，带3C标志，能耗3m³*2/台. | 1200*700*500 | 1 | 台 |  |  | 燃气矮仔炉1200*700*700 | 2019-10-28
5 | 48盘燃气蒸柜 | 1、采用优质不锈钢板制作： 2、炉面采用1.2mm厚不锈钢板一次冲压成型； 3、不锈钢板与下加钢板之间采用高级耐火板隔热； 4、炉体骨架为40×40×3.0mm国标角铁； 5、炉脚采用φ50X1.2mm不锈钢圆通包钢造脚； 6、含：熄火保护装置，带3C标志，能耗3.5m³*2/台. | 1400*1090*1690 | 1 | 台 |  |  |  | 2019-10-28
早餐区
1 | 多功能蒸、煮粉面、煨汤炉 | 1、采用优质不锈钢板制作； 2、台面采用1.2mm厚不锈钢板； 3、层板采用1.2mm厚不锈钢板； 4、电功率:蒸 380V/9KW、煮粉炉9KW,煨汤炉9KW 5、台脚采用φ50全钢重力脚； | 2300*700*800 | 1 | 台 |  |  |  | 2019-10-28
原有炉灶加装熄火保护
1 | 熄火保护 | 双头大锅灶，单头大锅灶，双头小炒灶，单头小炒灶熄火保护 |  | 6 | 套
2 | 熄火保护 | 双头矮汤炉熄火保护 |  | 2 | 套
3 | 熄火保护 | 大汤锅熄火保护 |  | 1 | 套
合计（元）
备注：1.以上价格含税 %，含增值税 （填写专用或者普通）2.以上设备含运输费用，且供应商需要负责把原来设备拆除，新设备安装好。